Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению

«Строительство»

по направленности «Водоснабжение и водоотведение»

Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов

- Метод сечений. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Внутренние силовые факторы и классификация типов нагружения стержня. Перемещения и деформации.

- Напряжения в поперечных и наклонных сечениях. Перемещения и деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Виды прочностного расчета. Диаграмма растяжения и сжатия мягкой стали.

- Геометрические характеристики поперечных сечений. Статические моменты. Определение центра тяжести. Осевые, центробежный и полярный моменты инерции. Моменты инерции плоских простейших фигур. Зависимости между моментами инерции для параллельных осей.

- Строительная классификация грунтов. Классификационные показатели. Классификация скальных грунтов. Дисперсные грунты. Мерзлые грунты. Техногенные грунты.

- Основные расчетные модели грунтов. Модели механического поведения грунтов. Модель дискретной и модель сплошной среды. Модель упругой среды; модель теории предельного напряженного состояния; модель теории фильтрационной консолидации.

- Деформируемость грунтов. Компрессионные испытания. Структурная прочность грунтов. Модуль деформации, коэффициент бокового давления.

- Структура и текстура горных пород. Примеры структур и текстур магматических, осадочных и метаморфических горных пород.

- Сравнительная характеристика процессов и явлений многолетней мерзлоты: морозное пучение, бугры пучения, термокарст, наледи, каменные реки и курумы.

- Инженерно-геологические изыскания. Последовательность выполнения инженерно-геологических изысканий.

- Классификация подземных вод по условиям залегания в земной коре. Виды вод в грунтах.

- План, профиль, карта. Разграфка и номенклатура топографических карт. Содержание топографической карты (плана) и их характеристики. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними.

- Плановая государственная геодезическая сеть, методы построения, классификация, назначение, характеристика. Высотная геодезическая сеть, классификация, назначение, характеристика. Закрепление и обозначение точек государственной геодезической сети. Каталог координат.

- Сущность тахеометрической съемки. Производство и текущий контроль результатов измерений при тахеометрической съемке. Камеральные работы при тахеометрической съемке.

- Способы измерения горизонтального угла. Измерение горизонтального угла способом приемов. Основные погрешности при измерении горизонтального угла способом приемов.

- Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования. Простое и сложное геометрическое нивелирование. Нивелирование трассы.

- Кинематический анализ сооружений. Опоры. Виды опор, реакции в опорах. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости стержневых систем.

- Определение усилий от неподвижной нагрузки в многопролетных статически определимых балках. Трехшарнирные системы. Определение реакций для трехшарнирных систем. Определение усилий в трехшарнирных системах.

- Линии влияния. Линии влияния опорных реакций, моментов и поперечных сил балок. Линии для однопролетных балок. Определение усилий по линиям влияния. Определение невыгоднейшего загружения сооружения.

- Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости. Сущность метода сил, лишние связи, основная и эквивалентная системы. Охарактеризуйте сущность метода перемещений.

- Неразрезные балки постоянного и переменного поперечного сечения на жестких опорах. Выбор основной системы. Уравнение трех моментов как частный случай системы канонических уравнений метода сил.

- Основные задачи динамики сооружений. Виды динамических нагрузок. Собственные и вынужденные колебания.

- Методы исследования устойчивости сооружений.

- Метрология. Общие основы метрологии и технических измерений. Обработка результатов измерений.

- Стандартизация. Общая характеристика стандартизации. Законодательная и нормативно-методическая база стандартизации.

- Сертификация. Законодательная база сертификации в РФ. Формы подтверждения соответствия.

- Основные задачи и направления развития архитектуры, строительства и градостроительства.

- Структура органов управления архитектурой и строительством. Авторский и технический надзор при возведении зданий сооружений.

- Техническое регулирование и система нормативной документации в строительстве. Градостроительный кодекс РФ – основной закон, регулирующий архитектурную и строительную деятельность.

- Подрядные строительные и проектные организации и их взаимодействие. Договора подряда на проектирование и строительство.

- Общественные и саморегулируемые организации, их виды и назначение. Документы саморегулируемых организаций, условия вступления, аттестация, допуск к работам, влияющим на безопасность зданий и сооружений.

Вопросы по направлению «Строительство»

- Керамические и каменные материалы на основе неорганических вяжущих. Основные понятия и терминология. Классификация керамических материалов: по назначению, структуре, температуре плавления. Сырье для производства керамических материалов и изделий

- Строительные растворы и бетоны. Материалы для приготовления строительных растворов и бетонов. Основные требования к материалам. Свойства бетонной и растворной смеси и раствора.

- Общие сведения и классификация металлов и сплавов. Классификация стали по химическому составу, по степени раскисления; группы стали от гарантируемых свойств. Виды сплавов и цветные металлы.

- Конструктивные схемы и системы гражданских зданий, область их применения, выбор системы при проектировании.

- Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции гражданских зданий: общие сведения, классификация, требования, принципы проектирования и конструирования.

- Конструктивные системы и основные конструкции многоэтажных и высотных общественных зданий

- Особенности работы конструкций производственных зданий и их учет при проектировании.

- Методы строительства на набухающих грунтах. Мероприятия, улучшающие строительные свойства этих оснований.

- Вариантность в выборе вида фундамента. Технико-экономические показатели проектных решений.

- Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах.

- Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиления оснований. Приемы усиления.

- Подбор комплекта машин для выполнения земляных работ.

- Башенные краны. Классификация, основные характеристики, технические и технологические возможности и особенности применения.

- Устройство и основные схемы наружной водопроводной сети.

- Назначение водоотведения и виды сточных вод.

- Системы водяного и парового отопления. Отопительные приборы.

- Системы вентиляции и кондиционирования: назначение, устройство, классификация

- Основные принципы построения и требования к системам электроснабжения предприятий.

- Технико-экономическое сравнение вариантов при выборе схемы внутреннего электроснабжения.

- Работа и расчет сварных и болтовых соединений металлических конструкций при статическом нагружении.

- Особенности расчета и конструирования стальных стропильных и подстропильных ферм.

- Стадии напряженно деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых элементов железобетонных конструкций.

- Расчет элементов конструкций из дерева и пластмасс.

- Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии разработки ППР.

- Возведение многоэтажных зданий из каменных материалов. Совмещение процессов устройства кладки и монтажа конструкций.

- Общие положения, принципы и задачи календарного планирования строительства комплекса объектов.

- Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.

- Основные положения и принципы проектирования стройгенпланов.

- Методики составления локальных смет и локальных сметных расчетов.

- Особенности составления объектных смет. Структура сводного сметного расчета.

Вопросы по направленности «Водоснабжение и водоотведение»

- Расположение и назначение насосных и воздуходувных станций в системах водоснабжения и водоотведения населенных мест, промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов.

- Построение графика часового притока и откачки, расчет частоты включения насосов в зависимости от вместимости приемного резервуара.

- Надежность работы насосных и воздуходувных станций. Показатели надежности. Эксплуатационный персонал. Организация профилактического и капитального ремонтов.

- Перекачка сырого и сброженного осадков, активного ила, избыточного активного ила, песка. Требования к устройству и размещению воздуходувных станций.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Диспетчеризация объектов водоснабжения и водоотведения.

- Преобразователи и усилители. Основы измерительной техники. Измерение давления и разрежения. Измерение уровня. Измерение расходов жидкости и газов.

- Термопары. Компенсационные схемы измерения. Манометры. Реле. Расходомеры. Автоматизация насосных станций.

- Ультрафильтрация и нанофильтрация. Назначение и особенности метода, аппаратурное оформление.

- Источники поступления примесей железа в воду. Причины, обуславливающие необходимость обезжелезивания воды. Удаление железа методом ионообменной сорбции на целлюлозе и при окислении на каталитических загрузках.

- Теоретические основы процесса фильтрования – поверхностное и объёмное фильтрование. Классификация фильтров.

- Механизм обесцвечивания воды. Условия разрушения коллоидных систем – коагуляция. Особенности коллоидного состояния вещества. Строение коллоидной частицы.

- Известково-содовый, натронно-содовый и фосфатный методы умягчения воды.

- Термическая водоподготовка. Общие положения. Конструкция испарителей. Очистка пара.

- Умягчение воды реагентными методами – известкование. Расчёт дозы извести при известковании воды. Способы интенсификации процессов реагентного умягчения.

- Условия проведения практической коагуляции. Коагулянты, используемые в водоподготовке. Применение флокулянтов для интенсификации коагуляции.

- Надёжность работы водоотводящих сетей, основные факторы, влияющие на снижение надёжности.

- Причины неудовлетворительного состояния очистных станций на текущее время и пути их устранения.

- Определение необходимой эффективности работы станции в связи с изменением качества поступающих сточных воды, расхода, требований к очищенной воде.

- Основные приёмы и способы, общие вопросы проектирования реконструкции водоотводящих сетей.

- Конструкция и расчет метантенков. Аэробная стабилизация осадков.

- Методы уплотнения осадков и варианты расположения уплотнителей на схеме станции очистки сточных вод.

- Выбор источника водоснабжения, методы обработки и состав основных сооружений станций обработки воды.

- Классификация примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию. Основные показатели качества природных вод.

- Технологические схемы станции обработки воды для целей хозяйственного и промышленного водоснабжения.

- Факторы, определяющие количество и режим поступления образующихся сточных вод для различных объектов канализования. Зависимость водоотведения от водопотребления. Нормы водоотведения.

- Назначение дождевой сети. Системы дождевой канализации. Конструкции и расположение дождеприемников.

- Обработка, обезвреживание и использования осадка. Методы и сооружения для глубокой доочистки сточных вод. Обеззараживание сточных вод.

- Инженерно-техническая оптимизация водозаборных сооружений из подземных источников водоснабжения.

- Эксплуатация очистных сооружений канализации. Правила составления заключения об эффективности работы песколовок, отстойников и аэротенков.

- Процессы и аппараты для обработки осадков, получаемых при очистке сточных вод.