Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению

«Строительство»

по направленности «Экспертиза и управление недвижимостью»

Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов

- Метод сечений. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Внутренние силовые факторы и классификация типов нагружения стержня. Перемещения и деформации.

- Напряжения в поперечных и наклонных сечениях. Перемещения и деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Виды прочностного расчета. Диаграмма растяжения и сжатия мягкой стали.

- Геометрические характеристики поперечных сечений. Статические моменты. Определение центра тяжести. Осевые, центробежный и полярный моменты инерции. Моменты инерции плоских простейших фигур. Зависимости между моментами инерции для параллельных осей.

- Строительная классификация грунтов. Классификационные показатели. Классификация скальных грунтов. Дисперсные грунты. Мерзлые грунты. Техногенные грунты.

- Основные расчетные модели грунтов. Модели механического поведения грунтов. Модель дискретной и модель сплошной среды. Модель упругой среды; модель теории предельного напряженного состояния; модель теории фильтрационной консолидации.

- Деформируемость грунтов. Компрессионные испытания. Структурная прочность грунтов. Модуль деформации, коэффициент бокового давления.

- Структура и текстура горных пород. Примеры структур и текстур магматических, осадочных и метаморфических горных пород.

- Сравнительная характеристика процессов и явлений многолетней мерзлоты: морозное пучение, бугры пучения, термокарст, наледи, каменные реки и курумы.

- Инженерно-геологические изыскания. Последовательность выполнения инженерно-геологических изысканий.

- Классификация подземных вод по условиям залегания в земной коре. Виды вод в грунтах.

- План, профиль, карта. Разграфка и номенклатура топографических карт. Содержание топографической карты (плана) и их характеристики. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними.

- Плановая государственная геодезическая сеть, методы построения, классификация, назначение, характеристика. Высотная геодезическая сеть, классификация, назначение, характеристика. Закрепление и обозначение точек государственной геодезической сети. Каталог координат.

- Сущность тахеометрической съемки. Производство и текущий контроль результатов измерений при тахеометрической съемке. Камеральные работы при тахеометрической съемке.

- Способы измерения горизонтального угла. Измерение горизонтального угла способом приемов. Основные погрешности при измерении горизонтального угла способом приемов.

- Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования. Простое и сложное геометрическое нивелирование. Нивелирование трассы.

- Кинематический анализ сооружений. Опоры. Виды опор, реакции в опорах. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости стержневых систем.

- Определение усилий от неподвижной нагрузки в многопролетных статически определимых балках. Трехшарнирные системы. Определение реакций для трехшарнирных систем. Определение усилий в трехшарнирных системах.

- Линии влияния. Линии влияния опорных реакций, моментов и поперечных сил балок. Линии для однопролетных балок. Определение усилий по линиям влияния. Определение невыгоднейшего загружения сооружения.

- Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости. Сущность метода сил, лишние связи, основная и эквивалентная системы. Охарактеризуйте сущность метода перемещений.

- Неразрезные балки постоянного и переменного поперечного сечения на жестких опорах. Выбор основной системы. Уравнение трех моментов как частный случай системы канонических уравнений метода сил.

- Основные задачи динамики сооружений. Виды динамических нагрузок. Собственные и вынужденные колебания.

- Методы исследования устойчивости сооружений.

- Метрология. Общие основы метрологии и технических измерений. Обработка результатов измерений.

- Стандартизация. Общая характеристика стандартизации. Законодательная и нормативно-методическая база стандартизации.

- Сертификация. Законодательная база сертификации в РФ. Формы подтверждения соответствия.

- Основные задачи и направления развития архитектуры, строительства и градостроительства.

- Структура органов управления архитектурой и строительством. Авторский и технический надзор при возведении зданий сооружений.

- Техническое регулирование и система нормативной документации в строительстве. Градостроительный кодекс РФ – основной закон, регулирующий архитектурную и строительную деятельность.

- Подрядные строительные и проектные организации и их взаимодействие. Договора подряда на проектирование и строительство.

- Общественные и саморегулируемые организации, их виды и назначение. Документы саморегулируемых организаций, условия вступления, аттестация, допуск к работам, влияющим на безопасность зданий и сооружений.

Вопросы по направлению «Строительство»

- Керамические и каменные материалы на основе неорганических вяжущих. Основные понятия и терминология. Классификация керамических материалов: по назначению, структуре, температуре плавления. Сырье для производства керамических материалов и изделий

- Строительные растворы и бетоны. Материалы для приготовления строительных растворов и бетонов. Основные требования к материалам. Свойства бетонной и растворной смеси и раствора.

- Общие сведения и классификация металлов и сплавов. Классификация стали по химическому составу, по степени раскисления; группы стали от гарантируемых свойств. Виды сплавов и цветные металлы.

- Конструктивные схемы и системы гражданских зданий, область их применения, выбор системы при проектировании.

- Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции гражданских зданий: общие сведения, классификация, требования, принципы проектирования и конструирования.

- Конструктивные системы и основные конструкции многоэтажных и высотных общественных зданий

- Особенности работы конструкций производственных зданий и их учет при проектировании.

- Методы строительства на набухающих грунтах. Мероприятия, улучшающие строительные свойства этих оснований.

- Вариантность в выборе вида фундамента. Технико-экономические показатели проектных решений.

- Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах.

- Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиления оснований. Приемы усиления.

- Подбор комплекта машин для выполнения земляных работ.

- Башенные краны. Классификация, основные характеристики, технические и технологические возможности и особенности применения.

- Устройство и основные схемы наружной водопроводной сети.

- Назначение водоотведения и виды сточных вод.

- Системы водяного и парового отопления. Отопительные приборы.

- Системы вентиляции и кондиционирования: назначение, устройство, классификация

- Основные принципы построения и требования к системам электроснабжения предприятий.

- Технико-экономическое сравнение вариантов при выборе схемы внутреннего электроснабжения.

- Работа и расчет сварных и болтовых соединений металлических конструкций при статическом нагружении.

- Особенности расчета и конструирования стальных стропильных и подстропильных ферм.

- Стадии напряженно деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых элементов железобетонных конструкций.

- Расчет элементов конструкций из дерева и пластмасс.

- Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии разработки ППР.

- Возведение многоэтажных зданий из каменных материалов. Совмещение процессов устройства кладки и монтажа конструкций.

- Общие положения, принципы и задачи календарного планирования строительства комплекса объектов.

- Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.

- Основные положения и принципы проектирования стройгенпланов.

- Методики составления локальных смет и локальных сметных расчетов.

- Особенности составления объектных смет. Структура сводного сметного расчета.

Вопросы по направленности «Экспертиза и управление недвижимостью»

- Характеристика видов деятельности и предприятий строительной отрасли и управляющих жилищных организаций.

- Структура и организация процесса планирования деятельности строительных предприятий и управляющих жилищных организаций.

- Контроллинг в системе управления строительных предприятий и управляющих жилищных организаций.

- Инструментальный приемочный контроль технического состояния капитально отремонтированных (реконструированных) зданий и сооружений.

- Классификация повреждений зданий и сооружений в процессе их эксплуатации.

- Экспертная оценка состояния бетонных и железобетонных конструкций, подвергнутых термическим воздействиям.

- Техническое обследование зданий и сооружений для проектирования восстановления, капитального ремонта и реконструкции.

- Оценка состояния конструкции при техническом обследовании. Составление технического заключения по результатам инструментального технического обследования недвижимости.

- Оценка физического износа недвижимости. Оценка степени повреждения недвижимости.

- Технико-организационное нормирование в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Особенности применения требований пожарной безопасности при проведении экспертизы проектной документации.

- Общие положения о проведении строительно-технической экспертизы по определению объёма и стоимости проектно-изыскательских работ.

- Ситуации, требующие производства экспертизы объёмов и стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских работ.

- Проблематика технического регулирования в экспертной деятельности. Подтверждение квалификации эксперта. Требования, предъявляемые к судебным экспертам.

- Организационные особенности и методы оценки риска инновационных проектов.

- Теоретические основы бизнес-планирования и стратегии развития предприятия.

- Анализ использования основных фондов предприятия. Основные фонды предприятия: теоретическое обоснование экономического анализа.

- Сущность основных фондов и их классификация. Оценка основных фондов.

- Роль и значение земельного кадастра в охране и рациональном использовании земельных ресурсов. Общая характеристика земельного кадастра в современный период.

- Задачи и содержание организации использования земельных ресурсов. Государственное землеустройство.

- Правовые основы землеустройства. Землеустроительная наука.

- Понятие и закономерности учета земель, виды и принципы учета земель. Земельно-учетные единицы, элементы учета, объекты кадастрового учета. Классификация угодий при земельном кадастре.

- Теоретические основы пространственного планирования и территориального проектирования. Виды документов территориального планирования.

- Основные положения географии расселения в территориальном планировании.

- Техническая карта исследуемого здания (сооружения) и порядок ее заполнения. Технический отчет о состоянии здания (сооружения) по результатам проведения технических экспертиз.

- Сущность и основные виды технических экспертиз объектов недвижимости. Определение технической экспертизы. Необходимость проведения технической экспертизы объектов недвижимости.

- Информационная база для проведения технической эксплуатации объекта. Цель обследования технического состояния здания (сооружения). Основные методы проведения обследования здания.

- Виды детального обследования конструкций. Раздел технического задания заказчика на проведение обследований строительных конструкций здания. Группы капитальности зданий и нормативные сроки службы.

- Фактические и юридические обстоятельства проведения судебной строительно-технической экспертизы по определению объёма и стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских работ.

- Методика определения объёмов и стоимости проектно-изыскательских работ, фактически выполненных по договорам подряда.