Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению

«Теплоэнергетика и теплотехника»

Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов

- Дайте определение теплопроводности.

- Дайте определение понятиям диффузии, массообмен.

- Теплопроводность через однослойную и многослойные стенки.

- Дайте определение температурного поля, температурного градиента.

- Дайте определение энтальпии.

- Дайте определение энтропии.

- Конвективный теплообмен без изменения агрегатного состояния.

- Теплообмен при конденсации пара.

- Теплообмен при кипении жидкости.

- Лучистый теплообмен.

- Как формулируется I закон термодинамики?

- Как формулируется II закон термодинамики?

- Чем отличаются изотермический, изобарный и изохорный процессы?

- Адиабатический процесс.

- Понятие идеальный газ. Универсальная газовая постоянная.

- Понятие термодинамический процесс.

- Пограничный слой. Сопротивление тел в потоке жидкости и газа.

- Ламинарный характер течения жидкости.

- Турбулентный характер течения жидкости.

- Истечение жидкости и газа из отверстий и сопел.

- Уравнение неразрывности жидкости.

- Уравнение количества движения жидкости (Уравнение Эйлера).

- Уравнение Бернулли.

- Кризис теплоотдачи при кипении в трубах.

- Явление гидроудара.

- Топливо. Низшая и высшая теплота сгорания. Условное топливо.

- Сжигание твердого топлива.

- Сжигание жидкого топлива.

- Сжигание газообразного топлива.

- Типы теплообменных аппаратов.

Вопросы по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»

- Что такое энергия, энергетика, энергетическая система?

- ЕЭС России.

- Основные направления развития энергетики России.

- Энергетика как фактор загрязнения окружающей среды. Факторы прямого и косвенного загрязнения атмосферы.

- Свойства энергосистемы: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, безопасность.

- Энерго- и ресурсосбережение как фактор, способствующий увеличению темпов экономического развития.

- Как расшифровываются ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГеоЭС, АЭС, ВЭС, СЭС, ПГУ, ГТУ?

- Что относится к возобновляемым и не возобновляемым источникам энергии?

- Что относится к традиционным и нетрадиционным источникам энергии?

- Дайте определение первичным и вторичным источникам энергии.

- Цикл Карно.

- Идеальный цикл Ренкина для ПТУ, работающей на перегретом паре; понятие термического КПД цикла.

- Чем отличается цикл Карно от цикла Ренкина?

- Циклы газовых двигателей.

- Циклы паросиловых установок.

- Циклы холодильных установок.

- Цикл теплового насоса.

- Тепловой баланс котлоагрегатов. КПД-брутто и КПД-нетто парового котла. Потери тепла в котельной установке.

- Характеристики котлоагрегатов. Классификация паровых котлов.

- Основные требования к эксплуатации котельных установок.

- Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара. Конструкция паровой турбины.

- Принцип работы и схемы газотурбинных установок.

- Работа газовой турбины в составе энергетических и приводных газотурбинных установок.

- Парогазовые установки: схема, назначение, показатели эффективности. Роль паровых котлов в современной энергетике.

- Классификация электрических станций. Классификация паротурбинных электрических станций.

- Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ. Преимущества и недостатки теплофикации.

- Основные методы водоподготовки для теплоэнергетики. Требования к качеству питательной воды для котлоагрегатов.

- Эксплуатация, оперативное обслуживание и диагностика электрооборудования.

- Роль человека в эксплуатации. Роль автоматики в эксплуатации. Достоинства и недостатки человека при участии в процессе эксплуатации. Разграничение функций человека и автоматики.

- Надзор за правильностью эксплуатации. Персонал, эксплуатирующий установки и сети. Структура, задачи и функции служб Ростехнадзора.

Вопросы по направленности «Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике»

- Структура средств автоматизации.

- Понятия регулируемые и заданные параметры рабочей среды.

- Контрольно-измерительные приборы.

- Основные законы регулирования (И-, П-, ПИ-, ПИД-законы).

- Регулирующие органы: определение, группы.

- Регулирование тепловой нагрузки котла.

- Регулирование экономичности процесса горения топлива.

- Регулирование уровня воды в барабане котла.

- Регулирование температуры перегретого пара.

- Регулирование температуры прямой сетевой воды.

- Автоматизация загрузки бункеров сырого угля.

- Способы регулирования подачи топлива.

- Автоматические защиты барабанных паровых котлов.

- Регулирование отпуска теплоты потребителю в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

- Автоматизация центральных (ЦТП) и индивидуальных (ИТП) топливных пунктов.

- Автоматизация процессов и установок химической очистки и подготовки воды.

- Концепции построения АСУ ТП.

- Состав функций АСУ ТП.

- Организация оперативно-диспетчерского управления на объектах теплоэнергетики.

- Способы и средства автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности электрических генераторов.

- Унификация и интеграция технических средств автоматизации.

- Режимы работы энергоблоков и системы регулирования.

- Для чего используют системы тепловой защиты (ТЗ)?

- Из каких элементов состоят современные автоматические системы ТЗ на ТЭС?

- Определите показатель надежности систем ТЗ - среднее время tТЗ, ч, наработки на один отказ (ложное срабатывание).

- Определите показатель надежности ТЗ — интенсивность потока отказов λТЗ.

- Схемы регулирования процессов горения и парообразования в паровом котле.

- Методы статической оптимизации.

- Понятие математической страты.

- Преимущества стратификации реальных систем.