Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению

«Теплоэнергетика и теплотехника»

Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов

- Дайте определение теплопроводности.

- Дайте определение понятиям диффузии, массообмен.

- Теплопроводность через однослойную и многослойные стенки.

- Дайте определение температурного поля, температурного градиента.

- Дайте определение энтальпии.

- Дайте определение энтропии.

- Конвективный теплообмен без изменения агрегатного состояния.

- Теплообмен при конденсации пара.

- Теплообмен при кипении жидкости.

- Лучистый теплообмен.

- Как формулируется I закон термодинамики?

- Как формулируется II закон термодинамики?

- Чем отличаются изотермический, изобарный и изохорный процессы?

- Адиабатический процесс.

- Понятие идеальный газ. Универсальная газовая постоянная.

- Понятие термодинамический процесс.

- Пограничный слой. Сопротивление тел в потоке жидкости и газа.

- Ламинарный характер течения жидкости.

- Турбулентный характер течения жидкости.

- Истечение жидкости и газа из отверстий и сопел.

- Уравнение неразрывности жидкости.

- Уравнение количества движения жидкости (Уравнение Эйлера).

- Уравнение Бернулли.

- Кризис теплоотдачи при кипении в трубах.

- Явление гидроудара.

- Топливо. Низшая и высшая теплота сгорания. Условное топливо.

- Сжигание твердого топлива.

- Сжигание жидкого топлива.

- Сжигание газообразного топлива.

- Типы теплообменных аппаратов.

Вопросы по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»

- Что такое энергия, энергетика, энергетическая система?

- ЕЭС России.

- Основные направления развития энергетики России.

- Энергетика как фактор загрязнения окружающей среды. Факторы прямого и косвенного загрязнения атмосферы.

- Свойства энергосистемы: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, безопасность.

- Энерго- и ресурсосбережение как фактор, способствующий увеличению темпов экономического развития.

- Как расшифровываются ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГеоЭС, АЭС, ВЭС, СЭС, ПГУ, ГТУ?

- Что относится к возобновляемым и не возобновляемым источникам энергии?

- Что относится к традиционным и нетрадиционным источникам энергии?

- Дайте определение первичным и вторичным источникам энергии.

- Цикл Карно.

- Идеальный цикл Ренкина для ПТУ, работающей на перегретом паре; понятие термического КПД цикла.

- Чем отличается цикл Карно от цикла Ренкина?

- Циклы газовых двигателей.

- Циклы паросиловых установок.

- Циклы холодильных установок.

- Цикл теплового насоса.

- Тепловой баланс котлоагрегатов. КПД-брутто и КПД-нетто парового котла. Потери тепла в котельной установке.

- Характеристики котлоагрегатов. Классификация паровых котлов.

- Основные требования к эксплуатации котельных установок.

- Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара. Конструкция паровой турбины.

- Принцип работы и схемы газотурбинных установок.

- Работа газовой турбины в составе энергетических и приводных газотурбинных установок.

- Парогазовые установки: схема, назначение, показатели эффективности. Роль паровых котлов в современной энергетике.

- Классификация электрических станций. Классификация паротурбинных электрических станций.

- Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ. Преимущества и недостатки теплофикации.

- Основные методы водоподготовки для теплоэнергетики. Требования к качеству питательной воды для котлоагрегатов.

- Эксплуатация, оперативное обслуживание и диагностика электрооборудования.

- Роль человека в эксплуатации. Роль автоматики в эксплуатации. Достоинства и недостатки человека при участии в процессе эксплуатации. Разграничение функций человека и автоматики.

- Надзор за правильностью эксплуатации. Персонал, эксплуатирующий установки и сети. Структура, задачи и функции служб Ростехнадзора.

Вопросы по направленности «Промышленная теплоэнергетика»

- Утилизационные котлы.

- Классификация насосов, их основные типа и характеристики.

- Классификация нагнетателей и тепловых двигателей.

- Определение мощности машины, понятие о КПД нагнетателя и теплового двигателя.

- Понятие удельной работы, напора и давления нагнетателя.

- Конденсаторы и испарители. Назначение, устройство, физические процессы.

- Компрессоры. Классификация, устройство, основные параметры.

- Тепловые насосы. Устройство, принцип действия, показатели эффективности.

- Неустойчивая работа насоса (помпаж).

- Место и роль нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий.

- Принцип работы, классификация и область применения двигателей внутреннего сгорания.

- Схемы двигателей внутреннего сгорания, основные показатели работы двигателей.

- Общее устройство холодильный машины. Компрессионный цикл охлаждения.

- Кондиционеры сплит-систем. Особенности конструкции и режимы работы.

- Хладагенты. Характеристики, особенности применения.

- Годовой график суммарной тепловой нагрузки промышленных предприятий.

- Характеристика теплоэнергетических систем промышленных предприятий.

- Назначение, классификация и рациональные области использования промышленных котельных в системах теплоснабжения.

- Основные правила хранения твердого топлива.

- Основные правила слива, хранения мазута и ремонта резервуаров.

- Основные правила эксплуатации газопроводов и ГРП.

- Тепловая изоляция. Назначение, условия применения, варианты исполнения.

- Задачи оперативного управления круглосуточной работой энергохозяйства предприятия.

- Теплоэнергетическое хозяйство предприятия (основные компоненты теплоэнергетической системы и их функциональное назначение).

- Тепловой баланс помещений. Физический смысл и принцип расчета.

- Закрытые и открытые тепловые сети: понятие, преимущества и недостатки.

- Выбор системы теплоснабжения. Преимущества воды, как теплоносителя, по сравнению с паром.

- Основные разделы энергетического паспорта предприятия. Основные задачи энергетических паспортов.

- Методика проведения энергетического обследования. Этапы комплексных энергетических обследований.

- Схема реализации энергосберегающих мероприятий. Счетчики.