Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению

«Теплоэнергетика и теплотехника»

Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов

- Дайте определение теплопроводности.

- Дайте определение понятиям диффузии, массообмен.

- Теплопроводность через однослойную и многослойные стенки.

- Дайте определение температурного поля, температурного градиента.

- Дайте определение энтальпии.

- Дайте определение энтропии.

- Конвективный теплообмен без изменения агрегатного состояния.

- Теплообмен при конденсации пара.

- Теплообмен при кипении жидкости.

- Лучистый теплообмен.

- Как формулируется I закон термодинамики?

- Как формулируется II закон термодинамики?

- Чем отличаются изотермический, изобарный и изохорный процессы?

- Адиабатический процесс.

- Понятие идеальный газ. Универсальная газовая постоянная.

- Понятие термодинамический процесс.

- Пограничный слой. Сопротивление тел в потоке жидкости и газа.

- Ламинарный характер течения жидкости.

- Турбулентный характер течения жидкости.

- Истечение жидкости и газа из отверстий и сопел.

- Уравнение неразрывности жидкости.

- Уравнение количества движения жидкости (Уравнение Эйлера).

- Уравнение Бернулли.

- Кризис теплоотдачи при кипении в трубах.

- Явление гидроудара.

- Топливо. Низшая и высшая теплота сгорания. Условное топливо.

- Сжигание твердого топлива.

- Сжигание жидкого топлива.

- Сжигание газообразного топлива.

- Типы теплообменных аппаратов.

Вопросы по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»

- Что такое энергия, энергетика, энергетическая система?

- ЕЭС России.

- Основные направления развития энергетики России.

- Энергетика как фактор загрязнения окружающей среды. Факторы прямого и косвенного загрязнения атмосферы.

- Свойства энергосистемы: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, безопасность.

- Энерго- и ресурсосбережение как фактор, способствующий увеличению темпов экономического развития.

- Как расшифровываются ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГеоЭС, АЭС, ВЭС, СЭС, ПГУ, ГТУ?

- Что относится к возобновляемым и не возобновляемым источникам энергии?

- Что относится к традиционным и нетрадиционным источникам энергии?

- Дайте определение первичным и вторичным источникам энергии.

- Цикл Карно.

- Идеальный цикл Ренкина для ПТУ, работающей на перегретом паре; понятие термического КПД цикла.

- Чем отличается цикл Карно от цикла Ренкина?

- Циклы газовых двигателей.

- Циклы паросиловых установок.

- Циклы холодильных установок.

- Цикл теплового насоса.

- Тепловой баланс котлоагрегатов. КПД-брутто и КПД-нетто парового котла. Потери тепла в котельной установке.

- Характеристики котлоагрегатов. Классификация паровых котлов.

- Основные требования к эксплуатации котельных установок.

- Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара. Конструкция паровой турбины.

- Принцип работы и схемы газотурбинных установок.

- Работа газовой турбины в составе энергетических и приводных газотурбинных установок.

- Парогазовые установки: схема, назначение, показатели эффективности. Роль паровых котлов в современной энергетике.

- Классификация электрических станций. Классификация паротурбинных электрических станций.

- Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ. Преимущества и недостатки теплофикации.

- Основные методы водоподготовки для теплоэнергетики. Требования к качеству питательной воды для котлоагрегатов.

- Эксплуатация, оперативное обслуживание и диагностика электрооборудования.

- Роль человека в эксплуатации. Роль автоматики в эксплуатации. Достоинства и недостатки человека при участии в процессе эксплуатации. Разграничение функций человека и автоматики.

- Надзор за правильностью эксплуатации. Персонал, эксплуатирующий установки и сети. Структура, задачи и функции служб Ростехнадзора.

Вопросы по направленности «Тепловые электрические станции»

- Графики электрических нагрузок энергосистем, электростанций, энергоблоков в суточном, сезонном и годовом аспектах времени.

- Режимы эксплуатации энергоблоков КЭС, ТЭЦ, АЭС и других типов электростанций.

- Режимы стационарной работы котлов, пути обеспечения оптимальных условий эксплуатации.

- Способы регулирования температуры перегрева пара, их сравнительная эффективность.

- Совместное сжигание различных видов топлива.  Занос поверхностей котла, их очистка. Нарушения условий нормальной эксплуатации котла.

- Эксплуатация конденсационных турбин под нагрузкой, влияние отклонений начальной температуры и давления пара на экономичность, надежность турбины.

- Возможные нарушения режима работы турбины. Занос проточной части турбины. Основные причины заноса. Способы борьбы с отложениями и методы очистки проточной части.

- Регулировочный диапазон оборудования, технический минимум, маневренные характеристики.

- Эффективность работы оборудования и энергоблока на частичных нагрузках.

- Влияние способа парораспределения и регулирования начальных параметров на эффективность работы паровой турбины.

- Энергетические характеристики при постоянном и скользящем начальном давлении пара.

- Затраты и потери топлива на этапах разгружения, нагружения, нахождения в состоянии резерва, в переходных и нестационарных режимах.

- Работа вспомогательного оборудования котла и турбины в нормальных условиях, контроль за их работой, аварийное отключение, отказы в работе.

- Изменение режимов работы вспомогательного оборудования в зависимости от уровня мощности. Условия переключений и отключений по уровню мощности.

- Загрязнение конденсатора. Способы очистки. Влияние загрязнений конденсатора на экономичность блока.

- Способы резервирования энергоблоков.

- Остановочно-пусковые режимы. Пусковые схемы блоков с барабанными и прямоточными котлами.  Графики останова и пуска из различных тепловых состояний.

- Перевод энергоблоков в малопаровые режимы.  Обеспечение оптимальных условий эксплуатации оборудования энергоблоков в малопаровых режимах.

- Мобильность энергоблоков, участие их в регулировании частоты в энергосистеме.

- Сброс и подхват нагрузки. Использование аккумулирующей способности котла для подхвата нагрузки

- Системы технического водоснабжения, их типы и характеристики, основные требования и условия эксплуатации.

- Системы топливоснабжения, их типы и характеристики. Правила и нормы эксплуатации систем топливоснабжения.

- Системы гидрозолоудаления. Основные типы и их характеристики. Правила и нормы их технической эксплуатации.

- Особенности эксплуатации оборудования ТЭЦ, графики тепловых нагрузок, диаграммы режимов, их использование в процессе эксплуатации.

- Влияние режима работы теплосети на эксплуатационные режимы теплофикационных агрегатов.

- Способы разделения затрат тепла и топлива на выработку тепловой и электрической энергий. Определение затрат тепла или топлива за сутки, месяц, год.

- Аварийные режимы котлов.

- Аварийные режимы турбин.

- Аварийные ситуации на вспомогательном оборудовании.

- Работа элементов энергоблоков при различных аварийных ситуациях.