Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Примерный перечень вопросов государственного экзамена

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах

направленность «Системы и средства автоматизации технологических процессов»

Общие вопросы

Основные понятия и принципы функционирования технических систем.

  - Что такое техническая система? Каковы ее основные элементы и подсистемы?

  - Основные характеристики технических систем (точность, надежность, быстродействие, стабильность).

  - Что такое обратная связь в технических системах? Какие виды обратной связи существуют?

  - Классификация технических систем (по назначению, по сложности, по степени автоматизации).

  - Что такое объект управления и орган управления? Приведите примеры.

Основы автоматического управления.

  - Что такое система автоматического управления (САУ)? Ее основные компоненты.

  - Основные задачи, решаемые САУ.

  - Что такое закон управления? Приведите примеры основных законов (П-, ПИ-, ПИД-регулирование).

  - Что такое устойчивость системы автоматического управления? Методы анализа устойчивости.

  - Динамические характеристики систем автоматического управления (переходная характеристика, амплитудно-частотная характеристика).

Основы теории информации и сигналов.

  - Что такое информация? Каковы ее основные свойства?

  - Что такое сигнал? Классификация сигналов (аналоговые, цифровые, дискретные).

  - Основные операции над сигналами (преобразование, фильтрация, кодирование).

  - Что такое помеха? Методы борьбы с помехами.

  - Основные понятия теории вероятностей и математической статистики, применимые к обработке сигналов.

Основы теории надежности технических систем.

  - Что такое надежность? Основные показатели надежности (вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, среднее время безотказной работы).

  - Виды отказов.

  - Методы обеспечения надежности технических систем.

  - Что такое резервирование? Виды резервирования.

  - Ремонтопригодность и долговечность как составляющие надежности.

Основы метрологии и стандартизации.

  - Что такое метрология? Основные задачи метрологии.

  - Что такое измерение? Основные понятия (точность, погрешность, единица измерения).

  - Классификация средств измерений.

  - Что такое стандартизация? Цели и задачи стандартизации.

  - Основные виды стандартов, применяемых в технических системах.

Специальные вопросы (по дисциплинам, смежным с направленностью)

Математическое моделирование технологических процессов.

  - Методы построения математических моделей (феноменологический, эмпирический).

  - Основные типы математических моделей (линейные, нелинейные, статические, динамические).

  - Идентификация моделей технологических процессов.

  - Анализ устойчивости и управляемости математических моделей.

Электротехника и электроника.

  - Основные законы электротехники (Ома, Кирхгофа).

  - Электрические цепи постоянного и переменного тока.

  - Полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, тиристоры).

  - Электрические машины (асинхронные, синхронные, двигатели постоянного тока).

  - Электропривод: принципы управления, типы приводов.

Датчики и измерительные преобразователи.

  - Классификация датчиков (по измеряемой величине, по принципу действия).

  - Основные характеристики датчиков (чувствительность, точность, диапазон измерения, быстродействие).

  - Датчики температуры, давления, расхода, уровня, перемещения, концентрации.

  - Интерфейсы датчиков (аналоговые, цифровые, токовая петля 4-20 мА).

  - Калибровка и поверка датчиков.

Теория автоматического управления (ТАУ).

  - Типовые звенья систем автоматического регулирования (апериодическое, интегрирующее, дифференцирующее, запаздывающее).

  - Частотные и временные характеристики систем автоматического регулирования.

  - Критерии устойчивости (Найквиста, Михайлова, Рауса-Гурвица).

  - Синтез регуляторов (П-, ПИ-, ПИД-регуляторы).

  - Каскадное и адаптивное управление.

Вопросы по направленности «Системы и средства автоматизации технологических процессов»

Общие принципы автоматизации технологических процессов (АТП).

  - Что такое автоматизация технологического процесса? Цели и задачи автоматизации.

  - Уровни автоматизации: КИПиА, локальная автоматизация, автоматизированное управление, автоматизированное управление предприятием (АСУП).

  - Основные функции автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП): сбор данных, управление, визуализация, архивирование, отчетность.

  - Принципы построения АСУТП.

  - Жизненный цикл АСУТП.

Средства автоматизации.

  - Датчики и измерительные преобразователи: выбор, характеристики, применение.

  - Исполнительные механизмы: типы, характеристики, управление.

  - Программируемые логические контроллеры (ПЛК): архитектура, принципы работы, языки программирования.

  - Распределенные системы управления (РСУ): архитектура, преимущества и недостатки.

  - Интерфейсы “человек-машина” (HMI) и SCADA-системы: функциональность, примеры.

Программирование ПЛК.

  - Языки программирования стандарта IEC 61131-3 (LD, FBD, ST, IL, SFC).

  - Разработка программ для ПЛК: алгоритмы управления, логика работы, обработка ошибок.

  - Тестирование и отладка программ для ПЛК.

  - Связь ПЛК с другим оборудованием (датчиками, исполнительными механизмами, SCADA-системами).

SCADA-системы.

  - Архитектура SCADA-системы: сервер, клиенты, база данных.

  - Разработка графического интерфейса SCADA-системы.

  - Настройка сбора данных и отображения информации.

  - Разработка отчетов и трендов.

  - Интеграция SCADA-системы с другими системами (ПЛК, ERP).

Сети и протоколы в АСУТП.

  - Промышленные сети: Modbus, Profibus, Ethernet/IP, OPC.

  - Топологии промышленных сетей.

  - Протоколы обмена данными между устройствами.

  - Обеспечение безопасности в промышленных сетях.

Разработка и внедрение АСУТП.

  - Этапы разработки АСУТП: обследование объекта, разработка технического задания, проектирование, программирование, тестирование, внедрение, сопровождение.

  - Выбор оборудования для АСУТП.

  - Разработка проектной документации.

  - Расчет экономической эффективности внедрения АСУТП.

Автоматическое регулирование.

  - Выбор закона регулирования (П-, ПИ-, ПИД-регуляторы).

  - Настройка параметров регуляторов (методы Циглера-Николса, Коэна-Куна).

  - Каскадное регулирование.

  - Адаптивное регулирование.

  - Регулирование по возмущению.

Безопасность и надежность АСУТП.

  - Отказоустойчивость АСУТП.

  - Резервирование оборудования.

  - Системы аварийной защиты (АЗ).

  - Обеспечение безопасности персонала.

  - Кибербезопасность АСУТП.