Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

#### Примерный перечень вопросов государственного экзамена

#### Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Направленность «Электроснабжение производственных объектов»

I-ая группа вопросов

- Электрический ток. ЭДС. Электрическое напряжение. Падение напряжения. Элементы электрической цепи. Неразветвленная и разветвленная электрические цепи.

- Электрическая цепь постоянного тока и её основные свойства (напряжение источника, электрический ток, электрическая мощность, закон Кулона, закон Джоуля - Ленца, закон Ома для участка цепи и полной цепи, законы Кирхгофа и др.)

- Мощность электрической цепи постоянного тока. Баланс мощностей

- Последовательное, параллельное и смешанное соединение резистивных элементов. Преобразование соединения треугольником в эквивалентное соединение звездой и обратно

- Методы расчета электрических цепей.

- Метод контурных токов.

- Метод узловых потенциалов.

- Цепь переменного тока и её электрические параметры (мгновенные, амплитудные действующие, средние значения электрических величин). Физический смысл сопротивлений в электрической цепи (R, XL, XC, Z)

- Синусоидальный ток. Схемы для мгновенных, действующих и комплексных величин. Уравнения электрического состояния для мгновенных величин и в комплексной форме. Векторная диаграмма. Сопротивления: активное, реактивное, полное и комплексное. Треугольник сопротивлений. Эквивалентное комплексное сопротивление цепи

- Мощности в цепях синусоидального тока: активная, реактивная, полная и комплексная. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности

- Трехфазные цепи переменного тока и её электрические параметры (мгновенные, амплитудные действующие, средние значения электрических величин, фазное напряжение, линейное напряжение). Симметричные и несимметричные трехфазные системы ЭДС.

- Трехфазная система ЭДС. Последовательность фаз. Вращающееся магнитное поле.

- Соотношения между линейными и фазными напряжениями источника при соединении фаз приемника «звездой» и «треугольником». Мощности (активная, реактивная, полная) в симметричной трехфазной цепи. Векторные (топографические) диаграммы.

- Несимметричные трехфазные цепи. Соединение приемников «звездой» (трехпроводная и четырехпроводная цепи). Напряжение смещения нейтрали.

- Мощность в цепи синусоидального тока. Электрические фильтры. Высшие гармоники в трехфазных системах.

- Несинусоидальные токи и напряжения. Максимальное, действующее и среднее значения несинусоидального тока. Мощность в цепи несинусоидального тока.

- Понятие о переходных процессах в электрических цепях. Причины возникновения переходных процессов. Что понимают под принужденными и свободными токами и напряжениями.

- Законы коммутации. Классический метод расчета переходных процессов. Зависимые и независимые начальные условия.

- Порядок составления характеристического уравнения системы при расчете переходных процессов. Свойства корней характеристического уравнения.

- Операторный метод расчета переходных процессов. Теорема разложения и переход от изображения к оригиналу функции тока или напряжения.

- Основные характеристики магнитного поля. Магнитное поле постоянного тока. Закон полного тока. Граничные условия на поверхности раздела двух сред с различными магнитными проницаемостями.

- Нелинейные электрические цепи. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента.

- Расчет нелинейных цепей постоянного тока при последовательном и параллельном соединении нелинейных элементов.

- Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.

- Режимы нагрева электрических аппаратов. Нагрев электрических аппаратов при коротком замыкании. Термическая и электродинамическая стойкость.

II-ая группа вопросов

- Режимы работы электрических сетей

- Требования к показателям качества электрической энергии

- Общая характеристика медленных изменений напряжения. Причины возникновения. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения. Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников. Способы снижения колебаний напряжения в электрических сетях

- Способы управления отклонением напряжения в электрических сетях. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников.

- Отклонение частоты. Причины возникновения отклонения частоты в электроэнергетических системах. Способы управления частотой в системах электроснабжения. Влияние отклонения частоты на работу электроприемников.

- Виды несимметрии токов и напряжений. Показатели, их влияние на работу электроприемников.

- Причины возникновения несинусоидальности напряжений в электрических сетях. Влияние несинусоидальности напряжений и токов на дополнительные потери и качество электрической энергии. Влияние несинусоидальности напряжений на работу электроприемников. Способы управления несинусоидальными режимами в системах электроснабжения.

- Случайные события в электрических сетях. Способы и технические средства снижения перенапряжений в системах электроснабжения

- Общая характеристика быстрых изменений напряжения. Причины возникновения. Показатели, характеризующие быстрые изменения напряжения. Влияние быстрых изменений напряжения на работу электроприемников. Способы минимизации быстрых изменений напряжения.

- Общая характеристика медленных изменений напряжения. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения. Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников.

- Характеристика установившихся режимов работы электрических сетей.

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Основные параметры и характеристики. Нагрузочная способность силовых трансформаторов.

- Синхронные генераторы и компенсаторы. Основные параметры и характеристики. Отличительные особенности их применения.

- Применение УШР и БСК для компенсации реактивной мощности и уменьшения ее перетоков в сети.

- Способы заземления нейтрали основного электрооборудования. Основные величины, характеризующие режимы заземления нейтрали электрических систем. Особенности электрических сетей с незаземленной (изолированной). Особенности электрических сетей с эффективно-заземленной нейтралью.

- Основные понятия автоматизированных систем управления. АСУ ТП: назначение, функции, задачи.

- Классификация устройств релейной защиты и автоматики. Что такое селективность, чувствительность, быстродействие защиты.

- Классификация токовых защит. Максимальные токовые защиты. Токовая отсечка.

- Защита основного оборудования электростанций и подстанций. Защита трансформаторов. Защита электродвигателей. Защита синхронных генераторов.

- Назначение автоматического повторного включения (АПВ). Назначение автоматического включения резервного питания (АВР).

- Охарактеризуйте и опишите состав оборудования распределительных устройств.

- Объясните технологию выполнения монтажа воздушных линий электропередачи.

- Объясните технологию выполнения монтажа кабельных линий электропередачи.

- Пояснить понятие пусконаладочных работ и порядок выполнения.

- Технология монтажа силовых трансформаторов.

- Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроустановок и пускорегулирующей аппаратуры.

- Дать понятие системе ППР и ТО. Перечислить цели TO, TP и КР. Как определяют периодичность ТО и TP.

- Диагностика и мониторинг электрооборудования. Понятия «Техническая диагностика», «Дефект оборудования», «Диагностические параметры».

- Дать краткую характеристику основным системам мониторинга ВЛ.

- Дать краткую характеристику основным системам мониторинга КЛ.

- Автоматизированные системы мониторинга и диагностики (АСМД) силовых трансформаторов

- Системы мониторинга и диагностики коммутационного оборудования, ячеек КРУ и КРУЭ

III-ая группа вопросов

- Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм с применением коэффициента расчетной нагрузки. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса.

- Категории электроприёмников по надежности электроснабжения и дайте определения каждой категории.

- Выбор места расположения ГПП. Картограмма электрических нагрузок.

- Понятие о схемах электрической сети. Общие требования, предъявляемые к схемам. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии.

- Трансформаторные подстанции различного типа: КТП киоского типа, столбовые и мачтовые КТП, блочные КТП.

- Конструктивное исполнение открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35÷500 кВ. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией напряжением 35÷500 кВ. Комплектные распределительные устройства напряжением 6÷20 кВ.

- Условия выбора параметров основного оборудования в системах электроснабжения различного назначения. Выбор и проверка: выключателей, предохранителей, разъединителей.

- Выбор силовых трансформаторов главных понижающих подстанций, понижающих распределительных подстанций и цеховых подстанций.

- Назначение, принцип действия и область применения зануления.

- Конструктивное выполнение заземляющих устройств.

- Защита электроустановок, зданий и сооружений, а также территорий промышленных предприятий от опасных воздействий атмосферного электричества.

- Повреждения кабельных линий и методы определения повреждений

- Характерные повреждения силовых трансформаторов и соответствующие диагностические характеристики.

- Виды испытаний трансформаторов.

- Причины и характер повреждения коммутационных электрических аппаратов

- Понятие «Технологического присоединения» как комплексная процедура, состоящая из ряда последовательных этапов. Этапы технологического присоединения.

- Оперативно-диспетчерское управление энергосистемы. Организационная структура службы энергетического хозяйства промышленного предприятий.

- Коммерческий и технический учёт электроэнергии – сравните между собой.

- Структура и функции АСКУЭ. Требования к современной системе учета и управления энергопотреблением предприятия.

- Виды и области применения энергетических балансов. С какой целью проводится анализ энергетических балансов установок, технологических процессов и предприятия в целом.

- Энергетическое обследование (энергоаудит). Общие положения. Виды энергоаудита. Основные цели и задачи при проведении энергетических обследований предприятий и организаций.

- Причины и характер повреждения воздушных линий электропередач

- Надежность в электроэнергетике. Надежность элемента и системы в целом

- Количественные характеристики основных показателей надежности

- Интенсивность отказов в течении сроков службы объектов

- Показатели надежности восстанавливаемых объектов

- Надежность систем с последовательным и параллельным соединением элементов

- Резервирование элементов системы. Виды резервирования

- Надежность систем при постоянном общем резервировании, при постоянном раздельном резервировании, со смешанным соединением элементов

- Особенности расчета надежности систем электроснабжения

- Задачи анализа надежности электрических систем и сетей

- Расчет показателей надежности схем электроснабжения

- Расчет показателей надежности электроустановок.