Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

#### Примерный перечень вопросов государственного экзамена

#### Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Направленность «Электроснабжение»

Вопросы по «Теоретические основы электротехники»

- Электрический ток. ЭДС. Электрическое напряжение. Падение напряжения. Элементы электрической цепи. Неразветвленная и разветвленная электрические цепи.

- Электрическая цепь постоянного тока и её основные свойства (напряжение источника, электрический ток, электрическая мощность, закон Кулона, закон Джоуля - Ленца, закон Ома для участка цепи и полной цепи, законы Кирхгофа и др.)

- Мощность электрической цепи постоянного тока. Баланс мощностей

- Последовательное, параллельное и смешанное соединение резистивных элементов. Преобразование соединения треугольником в эквивалентное соединение звездой и обратно

- Метод расчета электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений (метод свертывания цепи)

- Метод контурных токов

- Метод узловых потенциалов

- Метод двух узлов

- Метод эквивалентного генератора

- Цепь переменного тока и её электрические параметры (мгновенные, амплитудные действующие, средние значения электрических величин). Физический смысл сопротивлений в электрической цепи (R, XL, XC, Z)

- Синусоидальный ток. Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости. Параллельное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости

- Схемы для мгновенных, действующих и комплексных величин. Уравнения электрического состояния для мгновенных величин и в комплексной форме. Векторная диаграмма. Сопротивления: активное, реактивное, полное и комплексное. Треугольник сопротивлений

- Схемы, уравнения электрического состояния для мгновенных величин в комплексной форме. Векторная диаграмма проводимости: активная, реактивная, полная и комплексная. Треугольник проводимостей. Эквивалентное комплексное сопротивление цепи

- Мощности в цепях синусоидального тока: активная, реактивная, полная и комплексная. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности

- Трехфазные цепи переменного тока и её электрические параметры (мгновенные, амплитудные действующие, средние значения электрических величин, фазное напряжение, линейное напряжение). Симметричные и несимметричные трехфазные системы ЭДС.

- Трехфазная система ЭДС. Последовательность фаз. Вращающееся магнитное поле

- Соотношения между линейными и фазными напряжениями источника при соединении фаз приемника «звездой» и «треугольником». Мощности (активная, реактивная, полная) в симметричной трехфазной цепи. Векторные (топографические) диаграммы

- Несимметричные трехфазные цепи. Соединение приемников «звездой» (трехпроводная и четырехпроводная цепи). Напряжение смещения нейтрали

- Соединение приемников «треугольником». Выражение активной мощности через линейные напряжение и ток

- Мощность в цепи синусоидального тока. Электрические фильтры. Высшие гармоники в трехфазных системах

Вопросы по «Электроснабжение»

- Режимы работы электрических сетей

- Требования к показателям качества электрической энергии

- Общая характеристика медленных изменений напряжения. Причины возникновения. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения

- Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников

- Отрицательные и положительные отклонения напряжения

- Способы управления отклонением напряжения в электрических сетях. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников.

- Отклонение частоты

- Баланс активной и реактивной мощностей в энергосистеме

- Способы управления частотой в системах электроснабжения

- Способы снижения колебаний напряжения в электрических сетях

- Виды несимметрии токов и напряжений. Показатели, их влияние на работу ЭП

- Несинусоидальность трёхфазной системы напряжений

- Способы управления несинусоидальными режимами в системах электроснабжения

- Случайные события в электрических сетях

- Способы и технические средства снижения перенапряжений в системах электроснабжения

- Общая характеристика быстрых изменений напряжения. Причины возникновения. Показатели, характеризующие быстрые изменения напряжения

- Влияние быстрых изменений напряжения на работу электроприемников. Способы минимизации быстрых изменений напряжения

- Общая характеристика медленных изменений напряжения. Показатели, характеризующие медленные изменения напряжения. Влияние медленных изменений напряжения на работу электроприемников

- Определение отклонения напряжения в удаленной точке электрической сети

- Причины возникновения отклонения частоты в электроэнергетических системах

- Требования к показателям качества электрической энергии

- Характеристика установившихся режимов работы электрических сетей

- Влияние отклонения частоты на работу электроприемников

- Влияние несимметрии напряжений и токов на дополнительные потери и качество электрической энергии

- Влияние несимметрии напряжений на работу электроприемников

- Причины возникновения несинусоидальности напряжений в электрических сетях

- Показатели качества, характеризующие несинусоидальность трёхфазной системы напряжений. Влияние несинусоидальности напряжений и токов на дополнительные потери и качество электрической энергии. Влияние несинусоидальности напряжений на работу электроприемников

Вопросы по «Надежность электроэнергетических систем»

- Надежность в электроэнергетике. Надежность элемента и системы в целом

- Свойства и состояния объектов системы электроснабжения

- Причины и характер повреждения воздушных линий электропередач

- Причины и характер повреждения кабельных линий электропередач

- Причины и характер повреждения силовых трансформаторов

- Причины и характер повреждения электрических двигателей

- Причины и характер повреждения коммутационных электрических аппаратов

- Причины и характер повреждения релейной защиты и автоматики

- Количественные характеристики основных показателей надежности

- Интенсивность отказов в течении сроков службы объектов

- Экспоненциальный закон надежности

- Показатели надежности восстанавливаемых объектов

- Надежность систем с последовательным соединением элементов

- Надежность систем с параллельным соединением элементов

- Резервирование элементов системы. Виды резервирования

- Надежность систем при постоянном общем резервировании

- Надежность систем при постоянном раздельном резервировании

- Надежность систем со смешанным соединением элементов

- Особенности расчета надежности систем электроснабжения

- Учет преднамеренных отключений

- Преднамеренные отключения при последовательном соединении элементов

- Преднамеренные отключения при параллельном соединении элементов

- Влияние организации обслуживания на надежность схем

- Влияние надежности коммутационной аппаратуры и устройств релейной защиты и автоматики на надежность схем

- Задачи анализа надежности электрических систем и сетей

- Расчет показателей надежности схем электроснабжения

- Расчет показателей надежности электроустановок